导航传感器原理与应用

课程实验报告

| 实验名称： | 实验（1）：惯性导航传感器测试与标定实验 |
| --- | --- |
| 院（系）： | ××学院 |
| 姓 名： | ××× |
| 学 号： | 25S****** |
| 联系电话： | 188******** |
| 实验时间： | 2026年×月×日 |
| 实验成绩： |  |

空间控制与惯性技术研究中心制

一、实验目的

（1）掌握三轴转台使用方法；

（2）通过速率标定与多位置标定实验，完成陀螺仪组合系统标度因数矩阵与零偏向量标定；

（3）通过多位置标定实验，完成加速度计组合系统标度因数矩阵与零偏向量标定；

（4）掌握利用Allan方差曲线计算、绘制方法，掌握利用Allan方差曲线计算陀螺仪零偏不稳定性、角度随机游走参数的方法。

二、实验器材

（1）三轴转台；

（2）万用表；

（3）惯性导航系统；

（4）电源箱；

（5）数据采集及处理计算机。

三、实验内容

（1）完成惯性导航传感器测试系统的线路连接、上电检查与调试，确认加速度计与陀螺仪组合系统与数据采集设备、三轴转台通讯正常；

（2）学习三轴转台操作方法；

（3）依据实验指导书，完成陀螺仪组合系统速率标定与多位置标定实验，计算陀螺仪组合系统刻度因数矩阵与零偏向量；

（4）依据实验指导书，完成加速度计组合系统多位置标定实验，计算加速度计组合系统刻度因数矩阵与零偏向量；

（6）利用给定的陀螺仪长时间静态输出数据，基于Allan方差方法完成数据处理，计算陀螺仪零偏不稳定性、角度随机游走参数；

（7）整理实验数据，完成实验报告。

四、实验须知

（1）实验系统上电前必须全面检查线路连接是否正确，严禁出现电源短路、正负极接反等情况，确认线路无误并经指导教师检查后，方可上电操作；

（2）三轴转台属于大型精密实验设备，必须严格按照规范操作流程执行，严禁超量程、超权限违规操作，实验过程中重点注意人员安全，防止出现设备碰撞与人员外伤；

（3）实验过程中禁止擅自更改设备出厂配置参数、随意拆卸实验器材与线路，设备运行出现异响、异常数据等情况时，需立即停止运行并上报指导教师，严禁私自处置；

（4）实验原始数据需实时分类保存，不得擅自修改、删减原始测量数据，需保证实验数据的真实性、完整性与可追溯性；

（5）实验结束后，需先停止三轴转台运行、关闭各实验设备电源，再规范拆除线路，将实验器材、工具归位，完成实验场地清洁整理后，方可离开实验室。

（6）实验中采用到的加速度计与陀螺组合输出数据结构如下。

$GTIMU,GPSWeek,GPSTime,GyroX,GyroY,GyroZ,AccX,AccY,AccZ,Tpr*cs

五、实验数据及处理结果

（1）陀螺仪组合系统速率标定实验数据曲线

（2）陀螺仪组合系统位置标定实验数据曲线

（3）陀螺仪组合系统标定结果（标度因数矩阵、零偏向量）

（4）加速度计组合系统位置标定实验数据曲线

（5）加速度计组合系统标定结果（标度因数矩阵、零偏向量）

（6）陀螺仪Allan方差曲线分析结果（Allan方差曲线图、零偏不稳定性、角度随机游走）

（7）陀螺仪组合系统标定程序

（8）加速度计组合系统标定程序

（9）Allan方差分析处理程序